附件1：

**舟山市中心血站关键设备校准、维护和（或）保修服务项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **购入日期** | **服务需求** | | | | **服务**  **年限** |
| **校准**  **频次** | **维护**  **频次** | **不含零配件保修** | **含零配件保修** |
| 项目一 | 血浆速冻机1台 | DOMETIC MBF21Ll | 2012.12 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 项目二 | 血浆速冻机1台 | 贝索BSSD-Ⅱ-01 | 2017.9 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 项目三 | 柜式空气消毒器1台 | 江苏巨光G-1500 | 2017.11 | 2次/年 | 2次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 柜式空气消毒器1台 | 江苏巨光G-1500 | 2017.11 | 2次/年 | 2次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 柜式空气消毒器1台 | 江苏巨光G-1500 | 2017.11 | 2次/年 | 2次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 柜式空气消毒器1台 | 江苏巨光G-1500 | 2017.11 | 2次/年 | 2次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 柜式空气消毒器1台 | 江苏巨光G-1500 | 2017.11 | 2次/年 | 2次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 柜式空气消毒器1台 | 江苏巨光G-1500 | 2017.11 | 2次/年 | 2次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 柜式空气消毒器1台 | 江苏巨光G-1500 | 2017.11 | 2次/年 | 2次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 空气净化消毒器1台 | 绿天使 | 2015.5 | 2次/年 | 2次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 医用空气消毒机1台 | 肯格王KGW/Ykx-G80 | 2009.10 | 2次/年 | 2次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 空气消毒机1台 | 肯格王/Ykx/100 | 2011.12 | 2次/年 | 2次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 医用空气消毒机1台 | 肯格王Ykx-100 | 2016.8 | 2次/年 | 2次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 医用空气消毒机1台 | 肯格王Ykx-100 | 2015.1 | 2次/年 | 2次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 项目四 | 贺利氏低温离心机1台 | Cryofuge 6000i | 2010.12 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 贺利氏低温离心机1台 | Cryofuge 6000i | 2010.12 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 贺利氏低温离心机1台 | Cryofuge 6000i | 2010.12 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 项目五 | 储血冰箱 | 三洋MBR-1404GR | 2009.6 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 储血冰箱 | 三洋MBR-1405G | 2010.12 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 低温冰箱 | 三洋MDF-U5410 | 1997.12 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 超低温冰箱 | 三洋MDF-382E | 2001.5 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 低温冰箱 | 三洋MDF-U5412 | 2010.12 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 低温冰箱 | 三洋MDF-U5412 | 2011.6 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 低温冰箱 | 三洋MDF-U5412 | 2011.6 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 低温冰箱 | 三洋MDF-U5412 | 2011.6 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 低温冰箱 | 松下MDF-U5412 | 2016.1 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 低温冰箱 | 松下MDF-U5412 | 2016.1 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 超低温冰箱 | 松下MDF-U5386S | 2017.5 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 低温冰箱 | 松下MDF-U5412N | 2017.5 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 低温冰箱 | 松下MDF-U5412N | 2017.5 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 储血冰箱 | 三洋MBR-506D(H) | 1999.7 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 储血冰箱 | 松下MBR-506D(H) | 2017.5 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 低温冰箱 | 松下MDF-U5412 | 2016.1 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 低温冰箱 | 三洋MDF-U422(N) | 2010.12 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 储血冰箱 | 松下MBR-304D | 2014.11 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 储血冰箱 | 松下MBR-304D | 2014.11 | 1次/年 | 2次/年 | 是 | 否 | 2年 |
| 项目六 | 样本前处理系统 | 帝肯EVO clinical 150 | 2010.11 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 样本前处理系统 | 帝肯EVO clinical 150 | 2013.3 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 项目七 | 酶免后处理系统 | 西门子SIEMENS BEPIII | 2014.11 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 项目八 | 酶免后处理系统 | 费米FAME24/20 | 2009.1 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 是 | 3年 |
| 项目九 | 全自动血型仪 | DIAGAST Qwalys 3 | 2015.11 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 项目十 | 全自动生化分析仪 | BECKMAN COULTER AU480 | 2014.11 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 项目十一 | 生物安全柜 | 赛默飞世尔1374 | 2018.1 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 否 | 1年 |
| 净化工作台 | 苏州净化SW-CJ-2FD | 2002.12 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 项目十二 | 实验室应急系统－全自动加样仪 | 海深威HSWAR SMART-8CH | 2018.1 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 否 | 2年 |
| 项目十三 | 干式生化分析仪1台 | 罗氏Reflotron Sprint | 2008.06 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 是 | 2年 |
| 干式生化分析仪1台 | 罗氏Reflotron Sprint | 2012.12 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 是 | 2年 |
| 干式生化分析仪1台 | 罗氏Reflotron Plus | 2010.3 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 是 | 2年 |
| 干式生化分析仪1台 | 罗氏Reflotron Plus | 2012.12 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 是 | 2年 |
| 干式生化分析仪1台 | 罗氏Reflotron Plus | 2015.3 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 是 | 2年 |
| 干式生化分析仪1台 | 罗氏Reflotron Plus | 2014.7 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 是 | 2年 |
| 干式生化分析仪1台 | 罗氏Reflotron Plus | 2014.11 | 1次/年 | 1次/年 | 否 | 是 | 2年 |